三明明城文体传媒有限公司三明影剧院电缆抢修具体要求报价单
	序号
	物料、费用名称
	数量
	单价
	总价
	税率
	备注

	1
	铠装电缆线铜芯（YJV22 4*120+1*70）
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	配电箱（两空开、三电表）
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	管道桥架材料
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	其他辅材
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	安装费、人工费、运输费
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	其他费用
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	管理费
	1
	6629.5
	6629.5
	 
	 

	 
	注：1、投标电缆线品牌、型号应从（太阳、正泰、礼恩）三选一且符合国标标准。
2、投标方供应原厂产品，并提交佐证材料，如发现非原厂厂产品，我司有权拒付费用。
  3、投标人的投标报价超过我司单位公布最高限制价的为无效报价。
  4、投标人应包含我方报价单第8项费用。


备注：
1、以上报价含税收，应提供增值税专用发票，电缆线应单独开具增值税专用发票；
2、报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；
3、电缆线确保整根完整，中间不能出现接头。
